ALLEGATO 1 – ELENCO E DESCRIZIONE DEL MATERIALE OGGETTO DI FORNITURA / RIPARAZIONE

Si riporta di seguito la consistenza delle macchine installate presso ciascuna Direzione di Tronco e l’elenco dei modelli installati.

Si precisa che entrambi i dati sono indicative e potrebbero subire variazioni durante il corso di validità del contratto. Le variazioni saranno comunicate dal RUP/DEC all’appaltatore con successive comunicazioni.

| Marca | Consistenza impianti per ciascuna Direzione di tronco |  |  |  |  |  |  |  |  | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DT1 | DT2 | DT3 | DT4 | DT5 | DT6 | DT7 | DT8 | DT9 |  |
| ABB | 20 | 3 |  | 8 | 2 |  | 1 |  | 18 | 8 |

Indicazione tipologica dei modelli generalmente presenti

ABB

POWER WAVE 33 80 kVA

POWERSCALE 10kVA

DPA UPSCALE TM ST S2 10 - 200kW