ALLEGATO 1 – ELENCO E DESCRIZIONE DEL MATERIALE OGGETTO DI FORNITURA / RIPARAZIONE

Si riporta di seguito la consistenza delle macchine installate presso ciascuna Direzione di Tronco e l’elenco dei modelli installati.

Si precisa che entrambi i dati sono indicative e potrebbero subire variazioni durante il corso di validità del contratto. Le variazioni saranno comunicate dal RUP/DEC all’appaltatore con successive comunicazioni.

| Marca | Consistenza impianti per ciascuna Direzione di tronco |  |  |  |  |  |  |  |  | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DT1 | DT2 | DT3 | DT4 | DT5 | DT6 | DT7 | DT8 | DT9 |  |
| RIELLO | 125 | 4 | 12 | 14 | 21 | 29 | 50 | 6 | 20 | 127 |

Indicazione tipologica dei modelli generalmente presenti

RIELLO

12 MPT 60

CMD MPW 300 PWC

DMSTK10AA000

DMSTK10AA000

GREENPOWER

MASTER 10 KVA

MASTER STS STATIC SWITCH

MASTER20 KVA UTT220KA0B0T

MCT 10 S2

MCT 10 Zero Primi

MCT 10A0

MCT 20 Zero Primi

MDT 60

MDT 60KVA

MDT 80KVA

MLT 40X A0

MLT10A0BST

MSM 10 T4

MST 10 0'

MST 10 T4

MST 40 Zero Primi

Riello - UPS MPT 30 6P

Riello-RIELLO SPM6000ER

S3M 20 XTD A0

S3T 15KVA

S3T 20 T5 Xtend

SENTINEL POWER

SENTINEL POWER GREEN - UPS SPM 6 ER

SENTINEL TOWER - UPS STW 6000 P

SENTRYUM S3T – S3M (10 kVA – 40 kVA)

SENTRYUM (10 kVA – 40 kVA)

SENTRYUM UPS S3M 20 XTD A0 P

UPS MDT 20 A7 IP21

UPS MLT 10 A0 BS T

UPS MLT 10X BS 40x5,5Ah

UPS MLT 12 A0 BS T

UPS MLT 12X BS 80x7,2Ah

UPS MLT 15 A0 BS T

UPS MLT 30X A0 BS T

UPS MST 40 A0

UPS MST 80

UPS MST10A0

UPS S3M 15

UPS SPM 6ER

UTMT15SPC014

UTMT200645RUB

UTT210KA0B0T

POWERVARIO - Newave

Elenco indicativo e non esaustivo di macchine di altre marche e modelli per i quali può essere richiesto di operare

LEGRAND

MEGALINE RACK 5000

MEGALINE RACK 2500

KEOR T - Trifase - 60KVA

KEOR T - Trifase - 40KVA

VERTIV

EXS 20KvA

EXS 30KvA