ALLEGATO 1 – ELENCO E DESCRIZIONE DEL MATERIALE OGGETTO DI FORNITURA / RIPARAZIONE

Si riporta di seguito la consistenza delle macchine installate presso ciascuna Direzione di Tronco e l’elenco dei modelli installati.

Si precisa che entrambi i dati sono indicative e potrebbero subire variazioni durante il corso di validità del contratto. Le variazioni saranno comunicate dal RUP/DEC all’appaltatore con successive comunicazioni.

| Marca | Consistenza impianti per ciascuna Direzione di tronco |  |  |  |  |  |  |  |  | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DT1 | DT2 | DT3 | DT4 | DT5 | DT6 | DT7 | DT8 | DT9 |  |
| BRAGAMORO | 46 | 34 | 38 | 27 |  | 16 | 10 | 22 | 0 | 24 |

Indicazione tipologica dei modelli generalmente presenti

BRAGAMORO

UPS OCTANS PLUS II (6kVA – 10kVA)

UPS OCTANS PLUS II (10kVA – 20kVA)

Elenco indicativo e non esaustivo di macchine di altre marche e modelli per i quali può essere richiesto di operare

LEGRAND

MEGALINE RACK 5000

MEGALINE RACK 2500

KEOR T - Trifase - 60KVA

KEOR T - Trifase - 40KVA

VERTIV

EXS 20KvA

EXS 30KvA