ALLEGATO 1 – ELENCO E DESCRIZIONE DEL MATERIALE OGGETTO DI FORNITURA / RIPARAZIONE

Si riporta di seguito la consistenza delle macchine installate presso ciascuna Direzione di Tronco e l’elenco dei modelli installati.

Si precisa che entrambi i dati sono indicative e potrebbero subire variazioni durante il corso di validità del contratto. Le variazioni saranno comunicate dal RUP/DEC all’appaltatore con successive comunicazioni.

| Marca | Consistenza impianti per ciascuna Direzione di tronco |  |  |  |  |  |  |  |  | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DT1 | DT2 | DT3 | DT4 | DT5 | DT6 | DT7 | DT8 | DT9 |  |
| SIEL | 102 | 62 | 89 | 61 | 32 | 27 | 18 | 14 | 25 | 509 |

Indicazione tipologica dei modelli generalmente presenti

SIEL

EVO

Flexi wave 15 kVA

Flexipower 50 kVA

Flexiwave

FLEXPOWER

LOPOWER

Lopower 15 kVA

SAFEPOWER

Safepower 15 kVA

Safepower 20 kVA

Safepower Evo

Safepower Evo / 400 - 400 V

Safepower Evo 400V 3/3

Safepower Evo 60 kVA

Safepower Evo 60kVA

Safepower Evo 80kVA

SAFEPOWER EVO HF

SAFEPOWER EVO HF 40KVA

Safepower Modular

Safepower Modular SPM

SAFEPOWR EVO 3-1 ph

Siel-FLEXIPOWER

Siel-Flexiwawe

Siel-LOWPOWER

Siel-SAFEPOWER

Siel-SAFEPOWER EVO

Siel-SAFEPOWER MODULAR

Siel-SAFEPOWER S

UBE1TA2009AXAXX GREEN

UPSHS UGHS23ACABX1XX

SAFEPOWER SPM 3L-2U (10-30k)

Elenco indicativo e non esaustivo di macchine di altre marche e modelli per i quali può essere richiesto di operare

LEGRAND

MEGALINE RACK 5000

MEGALINE RACK 2500

KEOR T - Trifase - 60KVA

KEOR T - Trifase - 40KVA

VERTIV

EXS 20KvA

EXS 30KvA