ALLEGATO 1 – ELENCO E DESCRIZIONE DEL MATERIALE OGGETTO DI FORNITURA / RIPARAZIONE

Si riporta di seguito la consistenza delle macchine installate presso ciascuna Direzione di Tronco e l’elenco dei modelli installati.

Si precisa che entrambi i dati sono indicative e potrebbero subire variazioni durante il corso di validità del contratto. Le variazioni saranno comunicate dal RUP/DEC all’appaltatore con successive comunicazioni.

| Marca | Consistenza impianti per ciascuna Direzione di tronco |  |  |  |  |  |  |  |  | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DT1 | DT2 | DT3 | DT4 | DT5 | DT6 | DT7 | DT8 | DT9 |  |
| SOCOMEC | 8 | 15 | 1 | 31 |  |  | 12 |  | 31 | 98 |

Indicazione tipologica dei modelli generalmente presenti

SOCOMEC

EL160TIG2

MAS 2 GP315TLC3 15KVA

MAS2BC108TLB3-P 8 kVA

MASTERYS

Masterys BC

MASTERYS BC 20kVA 3/3

MASTERYS BC MAS2BC310M+C2

MASTERYS BC MAS4BC380T-00

MASTERYS BC+ 10kVA

MASTERYS BC+ 10kVA 3/3 int.batt

MASTERYS MC

Modulys Rack FSM-LRM75-0001

Sunsys PCS

U4BC0FCF00-00 MAS BC+

U4GP0F3S00-00 MAS GP4

UPS Masterys BC 15KVA 3/3

UPS Masterys BC 20KVA 3/3

UPS Masterys BC 40KVA

UPS Masterys BC 40KVA 3/3

UPS Masterys BC 40KVA 3/3

UPS Masterys BC 60KVA 3/3

UPS Masterys BC 80KVA 3/3

UPS Masterys IP+ 60KVA

UPS Masterys MC 120KVA 3/3

UPS Masterys MC 80KVA 3/3

NETYS RT

ITY2-TW020B-ES – 2kVA

NRT2-U1700 – 1,7kVA

FSM4-LRM75-0001 – MOD RM 75KW

SUN-ES100ET30IS – STORAGE100kW

Elenco indicativo e non esaustivo di macchine di altre marche e modelli per i quali può essere richiesto di operare

LEGRAND

MEGALINE RACK 5000

MEGALINE RACK 2500

KEOR T - Trifase - 60KVA

KEOR T - Trifase - 40KVA

VERTIV

EXS 20KvA

EXS 30KvA